Łubianka, dnia 18.11.2013 r.

Załącznik nr 1 do decyzji AW.6220.3.2.2013

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm)

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzenia wodnego na bazie istniejącego (powstałego w okresie: 08.06.2012r. – 30.06.2012r.) otworu wiertniczego nr 2 z obudową, dla potrzeb ujęcia wód czwartorzędowych. Głębokość otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego wynosi 69,8 m p.p.t., a zasoby eksploatacyjne ustalono na: Q=68,0 m3/h.

Otwór studzienny nr 2 zlokalizowany jest w miejscowości Bierzgłowo, na działce nr 175/8 o powierzchni 11,03ha, której właścicielem jest Wnioskodawca. Wykonanie obudowy otworu spowoduje stałe zajęcie terenu o powierzchni ok. 2 m2, natomiast powierzchnia niezbędnego wygrodzenia wyniesie: 8 m x 8 m (łącznie 64 m2) w obrębie Bierzgłowo.

Woda z ujęcia zostanie wykorzystana do nawadniania pól uprawnych. Ujęcie będzie pracowało sezonowo, w zależności od potrzeb pogodowych i typów upraw. Do nawadniania przewiduje się zarówno działki własne: nr 168 o powierzchni ok. 84 ha, nr 174 – ok. 114 ha i nr 180 – ok. 50 ha, jak również dzierżawione o nr 534/13 – 97ha i 534/22 – ok. 20 ha.

Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, mając na względzie lokalizację inwestycji, nie przewiduje się na danym obszarze wystąpienia skumulowanego oddziaływania.

Realizowana inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnych uciążliwości w zakresie emisji zanieczyszczeń, wykorzystywania zasobów naturalnych i ochrony przed hałasem oraz zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

Zamierzenie nie będzie źródłem powstania odpadów, nie przewiduje się również emisji substancji i energii do środowiska. Ziemia wydobyta podczas wykonywanych prac, wbudowana zostanie w niewielki nasyp wokół studni, a ewentualna nadwyżka rozplantowana w sąsiedztwie otworu studziennego.